临近带电体作业许可证

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | |  | 申请人 | |  | 作业证编号 |  | |
| 作业时间 | | 自　　年　　月　　日　　时　　分始 至　　年　　月　　日　　时　　分止 | | | | | | |
| 作业地点 | |  | | | | | | |
| 作业内容 | |  | | | | | | |
| 带电体电压等级 | |  | | | | | | |
| 工作负责人 | |  | | 监护人 | |  | | |
| 作业人员（不含工作负责人） | |  | | | | | | |
| 序号 | 采取安全措施 | | | | | | | 确认人 |
| 1 | 作业人员持有效作业操作证并了解现场急救知识； | | | | | | |  |
| 2 | 作业人员应按规定穿戴和使用劳动防护用品； | | | | | | |  |
| 3 | 带电作业所使用的工具、装置和设备应经过检验(试验)合格； | | | | | | |  |
| 4 | 持有经批准的施工技术方案或施工作业指导书； | | | | | | |  |
| 5 | 明确现场负责人、监护人； | | | | | | |  |
| 6 | 对所有作业人员进行现场交底、风险告知和防范控制措施教育； | | | | | | |  |
| 7 | 作业现场，在保护区外设临时遮栏或警示标志，悬挂“止步，高压危险!”标示牌，并设专人警戒； | | | | | | |  |
| 8 | 临近高压带电体作业的设备必须装设可靠的接地装置； | | | | | | |  |
| 9 | 作业时现场的气象情况； | | | | | | |  |
| 14 | 其他安全措施： | | | | | | |  |
| 审核部门意见  审核结果  审核人： 审核单位： 审核时间： 年　月　日　时　分 | | | | | | | | |
| 审批部门意见  审批结果  审批人： 审批单位： 审批时间： 年　月　日　时　分 | | | | | | | | |