## Sheet1
注：部门，专业和班组请务必保证与系统中的名称一致，多个请用英文逗号分隔，如 安全部,运行部，生技部
岗位 | 部门 班组 | 区域 场所 | 风险点 | 作业/操作项目 | 作业工序/操作步骤 | 危害分类 | 风险描述 | 危害属性 | 风险类别 | 风险后果 | 风险控制措施 | 评价方式 | 风险评估 |  |  |  | 风险 等级 | 可能导致的事故类型
[13 empty] | 事件发生 的可能性 （P） | 暴露于 危险环境 的频繁程度 （E） | 事件后果 的严重性 （S） | 风险分值 P*E*S
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2金工变及配电室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#5输煤变及#01输煤备变检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2除尘变及#01除尘备变检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀操作人及监护人进入操作位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等；误碰带电设备；走错间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；工具等分类拿好；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀操作人及监护人进入操作位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等；误碰带电设备；走错间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；工具等分类拿好；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级